< 서울기록관 시설 및 각종 설비 법정검사 추진 >

(1) 주요 업무

○ 시설 및 각종 설비의 해당 법률에 따라 법정검사 실시

(2) 업무 개요

○ 추진목적

- 시설 및 각종 설비의 법정검사 수검을 위한 행정절차 진행

- 시설 및 각종 설비의 사전 정비로 법적 사용 요건 확보

○ 실시주기 : 연중 상시

○ 추진예산 : 법정 검사･수수료 25,790천원(2017년 기준)

(3) 업무 처리 흐름도

법정검사 설비 검사기간 확인		사전 점검 및 정비실시		법정 검사 실시 (관련기관)
설비 사용(허가)		보완사항 조치확인		미비사항 보완

(4) 법정검사 대상기기 현황 및 추진일정

분 야	허 가 사 항		관계기관	필증교부일	주기	2018년 검사예정일
수전설비	수변전, 발전설비	용량6,000kW, 발전3,500kW	한국전기 안전공사	2007.11.29	1회/3년	2019년 실시예정
승강기 안전검사	화물용	화물용 1대	승강기안전관리원	2007.06.20	1회/년	6월
	승객용	승객용 6대	승강기안전관리원	2007.11.20	1회/년	11월

분 야	허 가 사 항		관계기관	필증교부일	주기	2018년 검사예정일
위험물 제조소	일반 취급소 (보일러 등)	경유 23,424L	성남 소방서	2007.12.06	1회/년	자체검사기록
	지하 탱크저장소	경유 120,000L×2기	성남 소방서	2007.12.06	1회/년	자체검사기록
도시가스	특정가스 사용시설	109,054㎥	한국가스 안전공사	2007.10.08	1회/년	8월
고압가스 저장소	INERGEN 가스/질소	4,368.72㎥/ 28.69㎥	한국가스 안전공사	2007.11.19	2회/년	5월/ 11월
고압가스 냉동제조	프레온 (R-22)	39.6RT	한국가스 안전공사	2007.11.30	1회/년	10월
	프레온 (R-134a)	549.99RT	한국가스 안전공사	2007.11.30	1회/년	10월
보일러	증기보일러	1.5톤/h×2대	한국에너지 공단	2007.11.20	1회/년	11월
폐수 배출시설	필름 현상액처리	6ton/일	성남시청	2007.12.18	수시	-
정수식수 저수조	저수조 청소필증	58ton, 320ton	한국상하 수도협회	2007.10.01	2회/년	5월/ 11월
오수처리	오수 처리준공	100㎥/일	성남시청	2007.12월 준공	수시	시청 년3회 시료채취
소방시설종합정밀점검	기록관 청사 시설전체		성남 소방서	2007.12월 준공	1회/년	12월
	기록관 청사 시설전체		전문기관	2007.12월 준공	2회/년	5월/ 11월
시설물 정기점검